## OFERTA ECONOMICA
FORMATO 4 - OFERTA ECONOMICA
SELECCIÓN DIRECTA ICFES-SD-026-2012
CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL
14 | Recarga y mantenimiento extintor de polvo químico seco modelo 5 lbs tipo ABC, multiproposito, incluye anillo de servicio del año y cambio de la empaquetadura
12 | Recarga y mantenimiento extintor de polvo químico seco modelo 10 lbs tipo ABC, multiproposito, incluye anillo de servicio del año y cambio de la empaquetadura
4 | Recarga y mantenimiento extintor de polvo químico seco modelo 20 lbs tipo ABC, multiproposito, incluye anillo de servicio del año y cambio de la empaquetadura
1 | Recarga y mantenimiento extintor de polvo químico seco modelo 150 lbs tipo ABC
12 | Recarga y mantenimiento extintor de polvo químico seco modelo 10 lbs tipo BC, multiproposito, incluye anillo de servicio del año y cambio de la empaquetadura
1 | Recarga y mantenimiento extintor de bióxido de carbono CO2 10 lbs
3 | Recarga y mantenimiento extintor de bióxido de carbono CO2 20 lbs
21 | Recarga y mantenimiento extintor de agua a presión clase A de 2,5 gl, incluye anillo de servicio del año y cambio de la empaquetadura
54 | Revisión para extintor clase ABC solkaflam de 3700 gr, inlcuye cambio de empaquetadura ca
1 | Revisión e inspección del sistema de protección contra incendio a base de agua, sistema de bombeo, tanque hidroneumático, panel de control
1 | Prueba hidrostática para mangueras contra incendio de 1 1/2 por 100 FT
1 | Revisión e inspección del sistema de protección contra incendio a base de agua, sistema de hidrantes (gabinetes contra incendio), desmonte y montaje de válvulas, prueba de magueras, revisión y prueba de boquillas, inspección de llaves spanner, extintores, hacha de pico. Ensayos de presión, ensayos de caudal a cada uno de los puntos
CANTIDAD | ACCESORIOS MAYORES
1 | Válvula 30 mm
1 | Manómetro indicador de presión
1 | Manguera extintor portátil
1 | Pintura para extintor portátil
1 | Pintura extintor rodante
TOTAL |  | 0
OTRAS CONDICIONES | Garantia por regarca
Cantidad de extintores que se dejan en el Instituto mientras se realiza la recarga y mantenimiento de los mismos
NOMBRE PROPONENTE
FIRMA DEL PROPONENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL