## MANTENIMIENTO BÁSICO
FORMATO 4 - OFERTA ECONÓMICA
ICFES-CP-0XX-2014, Objeto: Seleccionar la oferta más favorable para contratar la prestación del servicio de mantenimiento de las instalaciones eléctricas y de redes de cableado estructurado de acuerdo a los planes de mantenimiento del Instituto.
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UN | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR INCLUIDO IVA | VALOR MÁXIMO A OFERTAR (INCLUIDO IVA) | CASILLA DE VERIFICACIÓN
INSTALACIONES CABLEADO ESTRUCTURADO
1.01 | Suministro Y Tendido De Cable Utp Categoría 6 Para Puntos De Red (Voz/Datos). | ML |  |  | 6553.5776 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
1.02 | Suministro, Montaje Y Ponchada De Toma Coupler Doble (Voz-Datos). Incluye Face Plate. | UN |  |  | 130025.8773 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
1.03 | Suministro, Montaje Y Ponchada De Toma Coupler Sencilla (Datos). Incluye Face Plate. | UN |  |  | 113586.3029 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
1.04 | Suministro, Montaje Y Ponchado De Modulo Sencillo Utp 1Xrj45 Cat 6 Para Patch Panel. | UN |  |  | 54589.0094 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
1.05 | Patch Cord L= 1 Mts Voz-Datos - Categoría 6. | UN |  |  | 49508.8944 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
1.06 | Patch Cord L= 1,5 Mts Datos - Categoría 6. | UN |  |  | 59862.1636 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
1.07 | Certificación Punto Lógico Nivel 6. | UN |  |  | 16541.354 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
1.08 | Suministro Y Montaje Y Conexión De Patch Panel De 24 Puertos Cat 6. | UN |  |  | 1294815.1175 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
1.09 | Suministro Y Montaje Y Conexión De Patch Panel De 48 Puertos Cat 6. | UN |  |  | 2102612.6658 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
1.10 | Suministro Y Montaje De Organizador Horizontal Frontal. | UN |  |  | 171099.7096 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
1.11 | Suministro Y Montaje De Bandeja Para Rack | UN |  |  | 210658.7579 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
1.12 | Marquillas De Identificación. | UN |  |  | 5774.6475 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
1.13 | Montaje Y Ponchado De Patch Panel De 24 Puertos Existente | UN |  |  | 359575.5683 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
1.14 | Montaje Y Ponchado De Patch Panel De 48 Puertos Existente | UN |  |  | 585627.2962 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
1.15 | Montaje De Organizador Horizontal Existente | UN |  |  | 41862.6585 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
1.16 | Montaje De Bandeja Para Rack Existente | UN |  |  | 29253.7192 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
1.17 | Retiro De Cable Utp Existente. | ML |  |  | 1009.3672 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
1.18 | Retiro De Toma Coupler Doble Y/O Sencilla. | UN |  |  | 7920.2953 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
1.19 | Retiro De Patch Panel De 24 Puertos | UN |  |  | 155801.478 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
1.20 | Retiro De Patch Panel De 48 Puertos | UN |  |  | 218705.6967 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
1.21 | Retiro De Organizador Horizontal | UN |  |  | 36580.6922 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
1.22 | Retiro De Bandeja Para Rack | UN |  |  | 18284.5043 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
TOTAL INSTALACIONES CABLEADO ESTRUCTURADO |  |  | 0
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
2.01 | Suministro Y Tendido De Acometida En Alambre De Cobre 3No.12 THHN. | ML |  |  | 15072.2339 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
2.02 | Suministro Y Tendido De Acometida En Cable Trenzado De Cobre 3No.12. | ML |  |  | 20200.1494 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
2.03 | Salida Para Toma Monofásica Doble Para Red Regulada Por Canaleta, En Cable Trenzado De Cobre 3No.12. | UN |  |  | 146437.3958 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
2.04 | Salida Para Toma Monofásica Doble Para Red Normal Por Canaleta, En Cable Trenzado De Cobre 3No.12. | UN |  |  | 118606.7197 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
2.05 | Salida Para Toma Monofásica Doble Para Impresora De La Red Normal Por Canaleta, En Cable Trenzado De Cobre 3No12. | UN |  |  | 138433.9953 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
2.06 | Salida Para Toma Monofásica Doble Para Red Regulada En Tubo Emt 1/2" Y Cable Trenzado De Cobre 3No.12. | UN |  |  | 190007.5156 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
2.07 | Salida Para Toma Monofásica Doble Para Red Normal En Tubo Emt 1/2" Y Cable Trenzado De Cobre 3No.12. | UN |  |  | 168999.206 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
2.08 | Salida Para Lámpara En Tubo Conduit Emt De 1/2", Con Conductores De Cobre 2No12 .Incluye Proporcional Interruptor, Soportes, Cajas Y Accesorios Necesarios Para Completar La Salida. | UN |  |  | 154474.8846 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
2.09 | Salida Para Interruptor De Control De Iluminación, Con Conductores De Cobre 3No12. | UN |  |  | 129966.6954 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
2.10 | Salida Para Sensor De Movimiento De Control De Iluminación, Con Conductores De Cobre 3No12. | UN |  |  | 151233.3865 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
2.11 | Suministro, Montaje Y Conexión De Lámpara Fluorescente De Sobreponer 60X60 4X17W Tl-8 - 117V. Con Rejilla De 24 Celdas, En Mueble Generico. | UN |  |  | 437306.5149 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
2.12 | Suministro, Montaje Y Conexión De Lámpara Fluorescente De Sobreponer 60X60 4X24W Tl-5 - 117V. Con Rejilla De 24 Celdas En Mueble Generico. | UN |  |  | 557622.9797 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
2.13 | Suministro, Montaje Y Conexión De Lámpara Fluorescente De Sobreponer 120X30 2X32W Tl-8 - 117V. Con Rejilla De 24 Celdas En Mueble Generico. | UN |  |  | 425374.9093 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
2.14 | Suministro, Montaje Y Conexión De Lámpara Fluorescente De Sobreponer 60X60 2X54W Tl-5 - 117V. Con Rejilla De 24 Celdas En Mueble Generico. | UN |  |  | 507518.7835 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
2.15 | Reubicación De Lámpara Fluorescente 60X60 Existente. | UN |  |  | 42340.1623 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
2.16 | Acarreo, Limpieza Y Mantenimiento De Luminarias. | UN |  |  | 21088.9287 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
2.17 | Montaje Y Conexión De Lámpara Fluorescente | UN |  |  | 27697.597 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
2.18 | Suministro, Montaje E Instalación De Tubo Fluorescente T8 1X17W, En Luminarias Dañadas | UN |  |  | 16485.7211 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
2.19 | Suministro, Montaje E Instalación De Tubo Fluorescente T5 1X24W, En Luminarias Dañadas | UN |  |  | 23104.6161 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
2.20 | Suministro, Montaje E Instalación De Tubo Fluorescente T8 1X32W, En Luminarias Dañadas | UN |  |  | 19252.046 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
2.21 | Suministro, Montaje E Instalación De Tubo Fluorescente T5 1X54W, En Luminarias Dañadas | UN |  |  | 24511.431 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
2.22 | Reubicación De Salida Para Lámpara Fluorescente Con Conductores De Cobre 3No12. | UN |  |  | 110276.4491 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
2.23 | Reubicación De Salida Para Interruptor De Control De Iluminación, Con Conductores De Cobre 3No12. |  |  |  | 94514.0415 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
2.24 | Suministro, Montaje Y Conexión De Automático Enchufable De 3X30 Amperios. | UN |  |  | 204910.8285 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
2.25 | Suministro, Montaje Y Conexión De Automático Enchufable De 2X20 Amperios. | UN |  |  | 145816.6449 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
2.26 | Suministro, Montaje Y Conexión De Automático Enchufable De 1X20 Amperios. | UN |  |  | 49701.9369 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
2.27 | Suministro, Montaje Y Conexión De Tablero Eléctrico De 24 Circuitos 5 Hilos 225 Amperios, Con Puerta Y Chapa, Para Red Regulada. | UN |  |  | 1105544.7828 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
2.28 | Suministro, montaje y conexión de bala tipo led de 3 W - 120V | UN |  |  | 168192.6433 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
2.29 | Suministro, montaje y conexión de bala tipo led de 11 W - 120V | UN |  |  | 176495.7348 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
2.30 | Suministro, montaje y conexión de panel led de descolgar de 60X60cm. | UN |  |  | 584433.6968 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
2.31 | Suministro, montaje y conexión de panel led de descolgar de 120X30cm. | UN |  |  | 671377.8564 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
2.32 | Suministro y montaje de kit para fijación y descuelgue de luminaria led. | UN |  |  | 51576.0953 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
2.33 | Derivación para conexión de luminaria led nueva. Incluye juego toma-clavija aérea con polo a tierra y cable encauchetado 3x18 AWG y canaleta plástica de 2 cms. | UN |  |  | 34838.2003 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
2.34 | Retiro de luminaria existente. | UN |  |  | 23970.3994 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
| TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  | 0
VARIOS
3.01 | Suministro Y Tendido De Canaleta Perimetral De 10 X 4 Cms Pintura Electrostática. | ML |  |  | 82330.9628 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
3.02 | Suministro Y Montaje De Troquel En Tapa Canaleta Para Aparato Eléctrico O De Sistemas. | UN |  |  | 17309.928 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
3.03 | Destapar Y Tapar Canaleta Perimetral | ML |  |  | 19089.5168 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
3.04 | Destapar Y Tapar Canaleta Por Cielo Raso. | ML |  |  | 25097.3493 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
3.05 | Marquillas De Identificación. | UN |  |  | 5774.6475 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
3.06 | Diseño De Iluminación En Área Afectada Debido A Cambio De Luminarias | M2 |  |  | 9540.4705 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
3.07 | Diseño Instalaciones internas por reformas o adecuaciones | M2 |  |  | 4543.2935 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
TOTAL VARIOS |  |  | 0
| VALOR TOTAL MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDO IVA | 0
| Recargo en porcentaje por trabajos en horario nocturno | % |  |  | 29% | DEBE OFERTAR ALGUN PORCENTAJE
| Recargo en porcentaje por trabajos en horario festivo o dominical | % |  |  | 26% | DEBE OFERTAR ALGUN PORCENTAJE
PROPONENTE:_______________________________________________________________
Representante Legal: ________________________________________________________
Firma del Representante Legal
CC: ____________________________________________
NOTA: Diligenciar con cifras cerradas sin centavos.

## ASESORÍA
FORMATO 4 - OFERTA ECONÓMICA
ICFES-CP-0XX-2014, Objeto: Seleccionar la oferta más favorable para contratar la prestación del servicio de mantenimiento de las instalaciones eléctricas y de redes de cableado estructurado de acuerdo a los planes de mantenimiento del Instituto.
ÍTEM | ASESORÍA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | MESES | TOTAL | VALOR MÁXIMO UNITARIO A OFERTAR (INCLUIDO IVA) | CASILLA DE VERIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN
1 | INGENIERO ELECTRICISTA QUINCENAL | 1 |  |  | 6 | 0 | 1296000 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
2 | TÉCNICO ELECTRICISTA SEMANAL | 1 |  |  | 6 | 0 | 1263600 | DEBE OFERTAR ALGUN VALOR
| VALOR TOTAL ASESORÍA INCLUIDO IVA |  |  |  |  | 0
Nota: Todos los precios aquí ofertados incluyen la mano de obra en horario hábil, equipo y transporte.
| Recargo en porcentaje por trabajos en horario nocturno | % |  | 29% | DEBE OFERTAR ALGUN PORCENTAJE
| Recargo en porcentaje por trabajos en horario festivo o dominical | % |  | 26% | DEBE OFERTAR ALGUN PORCENTAJE
PROPONENTE:_______________________________________________________________
Representante Legal: ________________________________________________________
Firma del Representante Legal
CC: ____________________________________________
NOTA: Diligenciar con cifras cerradas sin centavos.

## RESUMEN
FORMATO No 4 - OFERTA ECONOMICA
ICFES-CP-0XX-2014, Objeto: Seleccionar la oferta más favorable para contratar la prestación del servicio de mantenimiento de las instalaciones eléctricas y de redes de cableado estructurado de acuerdo a los planes de mantenimiento del Instituto.
RESUMEN OFERTA ECONÓMICA
| ITEM | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS
| MANTENIMIENTO BÁSICO | 0
| ASESORÍA X 6 MESES | 0
| VALOR TOTAL OFERTA | 0